시민중심! 경제중심! 행복도시 동해

	동 해 시 상 하 수 도 사 업 소

수신	수신자 참조
(경유)

제목	수질검사 결과 알림(망상오토캠핑리조트 수경시설)

물환경보전법 제61조의2조에 따라 수질검사 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

가. 시료내용

시 료 명	망상오토캠핑리조트 내 물놀이형 수경시설			채수방법	채수의뢰
관련법령	물환경보전법 제61조의2			검사목적	참 고 용
시료채취자	주무관 김찬수	채수일시	2022. 7. 29	채수장소	탕 내

나. 수질검사 결과

1) 검사결과 종합

판정	수질기준 적합
수질기준 초과항목

2) 항목별 검사결과

검사항목	수질기준	수질검사 결과
대장균	200개체수/100 mL 미만	불검출
탁 도	4.0 NTU 이하	0.18
수소이온농도	5.8 ∼ 8.6	8.0
유리잔류염소	0.4 ~ 4.0 ㎎/L 이하	0.42

끝.

	동 해 시 상 하 수 도 사 업 소 장

수신자  동해시장(관광과장),동해시시설관리공단이사장

주무관						상하수도사업소장		전결	08/01
		안지연						이달형
협조자

시행	상하수도사업소-12539	(2022.08.01.)	접수	망상리조트팀-2901	(2022.08.02.)

우	25804		강원도 동해시 새골길 50, (쇄운동, 상하수도사업소)					/	www.dh.go.kr
전화		033-539-8381		전송	033-522-5275	/	power3645@korea.kr			/	비공개(6)

"일자리가 성장이고 복지입니다"